- Приложение № 7

- к решению Собрания представителей

- сельского поселения Узюково

- муниципального района Ставропольский

- Самарской области

- от 25.07.2017 г.№25

- 1. Таблицу 2.4. «Объекты местного значения в сфере водоотведения» Положения о территориальном планировании сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – Положение) изложить в следующей редакции:

- «2.4. Объекты местного значения в сфере водоотведения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | ## Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Локальные канализационные очистные сооружения | на северо-западе за границами села Узюково | строительство | 2033 | - | производительность до 550 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны зависит от производительности объекта от 15 до 30 метров |
| 2. | Канализационно-насосная станция | село Узюково, в том числе: | строительство | 2033 | - |  |  |
|  |  | на площадке № 1 |  |  |  | производительность – до 160 куб.м/сут |  |
|  |  | на площадке № 6 |  |  |  | производительность – до 160 куб.м/сут |  |
| 3. | Канализационные сети | село Узюково, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | на территории села Узюково |  |  | 13,7 | - |  |
|  |  | на площадке № 6 |  |  | 3,7 | - |  |
| 4. | Канализационные очистные сооружения | на севере за границей села Узюково | строительство | 2033 | - | 1300 куб.м./год | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 200 м |

- »;

- 2. Таблицу 2.5. «Объекты местного значения в сфере водоснабжения» Положения изменить, уточнив хараеткристики сетей водопровода и дополнить строками 6, 7 следующего содержания:

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | ## Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 2. | Сети водопровода | село Узюково | строительство | 2035 | 26,9 | - | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. |
| 6. | Водозабор | село Узюково, в том числе: | строительство | 2035 | - |  | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов |
|  |  | на площадке № 6 |  |  |  | 160 куб.м. |  |
| 7. | Накопительный резервуар | село Узюково, на площадке № 6 | строительство | 2035 | - | 120 куб.м. | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов |

- 3. Таблицу 2.6. «Объекты местного значения в сфере газоснабжения» Положения дополнить строками 2-3 следующего содержания:

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | ## Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 2. | Газопровод | село Узюково | строительство | 2033 | 39,0 | - | Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны |

».

4. Таблицу 3 «Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Ставропольский, объектах местного значения сельского поселения Узюково, за исключением линейных объектов» Положения изложить в следующей редакции:

| Вид зоны | Тип застройки | Площадь, га |  | Максимальная этажность застройки | Максимальный размер санитарно-защитной зоны расположенных или планируемых к расположению в зоне объектов (метров) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая зона (Ж) включающая подзоны: |  | 394,3 |  |  |  |  |
| Ж1 | индивидуальные и блокированные жилые дома | - |  | 3 | - |  |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - комплектные трансформаторные подстанции в селе Узюково, площадка № 6 (10/04 кВ – 1 шт.). |  |  |  |  |  |
| Ж5 | объекты дошкольного и общего образования | - |  | 3 | - |  |
|  | объекты местного значения муниципального района: - дошкольное образовательная организация на 120 мест в селе Узюково на ул. Ленина (реконструкция); - дошкольное образовательная организация на 100 мест в селе Узюково на ул. Центральная; - дошкольное образовательная организация на 30 мест в селе Узюково на площадке № 6; - дошкольное образовательная организация на 80 мест в селе Узюково на площадке № 5; - общеобразовательная организация на 550 мест в селе Узюково на площадке № 5; объекты местного значения сельского поселения: - комплектные трансформаторные подстанции в селе Узюково, площадка № 1 (10/04 кВ – 2 шт.); - комплектная трансформаторная подстанция в селе Узюково, площадка № 2 (10/04 кВ – 1 шт.); - комплектные трансформаторные подстанции в селе Узюково, площадка № 3 (10/04 кВ – 2 шт.); - комплектная трансформаторная подстанция в селе Узюково, площадка № 4 (10/04 кВ – 1 шт.); - комплектные трансформаторные подстанции в селе Узюково, площадка № 5 (10/04 кВ – 4 шт.). |  |  |  |  |  |
| Развитие жилой зоны до 2035 года в селе Узюково планируется на следующих площадках: - на площадке № 1, расположенной в северо-западной части населенного пункта, общей площадью территории – 36,3 га; - на площадке № 2, расположенной в северо-западной части населенного пункта, общей площадью территории – 6,0 га; - на площадке № 3, расположенной в северной части населенного пункта, общей площадью территории – 18,9 га; - на площадке № 4, расположенной в юго-восточной части населенного пункта, общей площадью территории – 6,9 га; - на площадке № 5, расположенной в восточной части населенного пункта, общей площадью территории – 95,5 га; - на площадке № 6, расположенной в восточной части населенного пункта, общей площадью территории – 28,0 га. |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловая зона (О) |  | 14,3 |  | 4 |  |  |
|  | объекты регионального значения: - офис врача общей практики в селе Узюково ул. ЛЭС (на 35 посещений в смену); - филиал Ставропольской центральной районной больницы на 86 посещений в смену, с увеличением коек до 25 единиц и размещением поста скорой помощи в селе Узюково ул. ЛЭС (реконструкция). объекты местного значения сельского поселения: - сельский дом культуры в селе Узюково на ул. Ленина (реконструкция). - дом культуры в селе Узюково на площадке № 6. - физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Узюково на ул. Школьная; - комплектные трансформаторные подстанции в селе Узюково, площадка № 6 (10/04 кВ –1 шт.). |  |  |  |  |  |
| Зона производственного использования (П), включающая подзоны: |  | 7,6 |  |  |  |  |
| П(1) | объекты производственного и складского назначения | - |  | - | - |  |
| П(СЗ) | санитарно-защитное озеленение | - |  | 2 | - |  |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т), включающая подзоны: |  | 40,5 |  |  |  |  |
| И | объекты инженерной инфраструктуры | - |  | - | - |  |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - канализационные очистные сооружения мощностью 1300 куб./сут. в селе Узюково в юго-восточной части села; - водонапорная башня в селе Узюково; - станции водоподготовки в селе Узюково; - накопительный резервуар в селе Узюково; - локальные канализационные очистные сооружения на северо-западе за границей села Узюково; - канализационная насосная станция в селе Узюково; - канализационная насосная станция в селе Узюково на площадке № 6. |  |  |  |  |  |
| Т | объекты транспортной инфраструктуры | - |  | 2 | - |  |
| Т(СЗ) | санитарно-защитное озеленение | - |  | - | - |  |
| Зона сельскохозяйственного использования (Сх), включающая подзоны: |  | 91,0 |  |  |  |  |
| Сх1 | сельскохозяйственные угодья | - |  | - | - |  |
| Сх2 | объекты сельскохозяйственного назначения | - |  | 3 | - |  |
| Сх(СЗ) | санитарно-защитное озеленение | - |  | 1 | - |  |
| Зона рекреационного назначения (Р) |  | 36,5 |  |  |  |  |
| Р1 | скверы, парки, бульвары | - |  | - | - |  |
| Р2 | природный ландшафт | - |  | - | - |  |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - пожарный пирс площадью 150 кв.м. в селе Узюково на ул. Карла Маркса. |  |  |  |  |  |
| Р3 | объекты отдыха, занятия физической культурой и спортом | - |  | 3 | - |  |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - футбольное поле в селе Узюково на площадке № 6 площадью 1,5 га; - спортивные плоскостные сооружения в селе Узюково на площадке № 5 общей площадью 3 га. |  |  |  |  |  |
| Зона специального назначения (Сп), включающая подзоны: |  | 2,2 |  |  |  |  |
| Сп1 | объекты, связанные с захоронениями | - |  | - | 50 |  |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - кладбище в селе Узюково площадью 3,8 га. |  |  |  |  |  |
| Сп4 |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - площадка для временного хранения ТБО в селе Узюково за границей населенного пункта в юго-западной части площадью 0,7 га. |  |  |  |  |  |